# INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DE OBRA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Obra: Construção Etapa 4 Prédio Sede da Câmara de Vereadores de Agudo – RS

Local da obra: Rua Theodoro Woldt, 331, Quadra E-3, Centro, Agudo – RS

Proprietário: Município de Agudo – RS

Área de projeto: 1.976,61 m²

DESCRICÃO DOS SERVICOS CONFORME ORÇAMENTO DA ETAPA 4:

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

  - – Instalação provisória de unidade sanitária para uso dos trabalhadores na obra com 5,0m² e provida de vaso sanitário e lavatório.

  - – Placa de Obra, com dimensões 2,0x1,2m pintada e fixada em estrutura de madeira.

  - – Execução de tapume simples em folhas de compensado fixado em estrutura de madeira, altura 2,2m em torno da fachada leste e norte, para garantir a segurança e impedir acesso de estranhos.

  - – Taxa considerada para pagamento de despesas com água e luz.

2 – REVESTIMENTO EXTERNO:

2.1 – Chapisco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje, pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento (ver plantas com indicação dos revestimentos da etapa 4).

2.2 – Emboço deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje, pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento (ver plantas com indicação dos revestimentos da etapa 4).

2.3 – Reboco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4, ressaltando que sua espessura não poderá ser superior a 2mm, para evitar problemas de craqueamento. Será executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatórios externos, incluindo laje, pilares e vigas e também será executado na laje de proteção da entrada do estacionamento (ver plantas com indicação dos revestimentos da etapa 4).

2.4 – Assentamento de porcelanato polido retificado (cor será definida pela fiscalização) em parte da fachada leste e norte (ver planta com indicação do revestimento em porcelanato em anexo). Ressaltando que o assentamento deverá ser com argamassa industrializada especifica para porcelanato em ambientes externos.

3 – REVESTIMENTO INTERNO:

3.1 – Chapisco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário (ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4).

3.2 – Emboço deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4. Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário (ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4).

3.3 – Reboco deverá ser executado conforme especificação descrita no orçamento da etapa 4, ressaltando que sua espessura não poderá ser superior a 2mm, para evitar problemas de craqueamento. Será executado no poço de iluminação dos banheiros do expediente diário (ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4).

4 – PISOS E AZULEJOS:

4.1 – Azulejo será executado conforme descrição do orçamento da etapa 4, serão empregados nos banheiros do pavimento térreo e superior do expediente diário, no banheiro para P.N.E. e banheiro privativo do gabinete da presidência no pavimento térreo, o modelo de azulejo a ser empregado será definido pela fiscalização (ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4).

4.2 – Rejuntamento dos azulejos empregados na etapa 4, a cor será definida pela fiscalização, deverá ser executado conforme descrito no orçamento da etapa 4.

4.3 – Piso cerâmico será executado conforme descrição do orçamento da etapa 4, será empregado sobre a laje de cobertura do gabinete da presidência, o modelo empregado será definido pela fiscalização (ver planta com indicação dos revestimentos da etapa 4).

4.4 – Rejuntamento do piso cerâmico empregado na etapa 4, a cor será definida pela fiscalização, deverá ser executado conforme descrito no orçamento da etapa 4.

4.5 – Rodapé cerâmico será executado conforme descrição do orçamento da etapa 4, será empregado no contorno onde será empregado o piso cerâmico da etapa 4, ou seja, sobre a laje de cobertura do gabinete da presidência, o modelo empregado será igual ao empregado no piso.

5 – PINGADEIRAS E SOLEIRAS:

5.1 e 5.2 – Serão executas pingadeiras e soleiras em granito polido (tonalidade grafite ou cinza, idêntica ao utilizado na etapa 3), serão executadas transpassando 1,5cm para as laterais do vão e 3cm para o lado externo da edificação. Serão executadas em todas aberturas externas da edificação que não foram executadas na etapa 3, incluindo nos vãos internos que serão instaladas janelas e portas na etapa 4.

6 – ARREMATES ABERTURAS:

6.1 – Será executado arremate com argamassa de cimento e areia, incluindo acabamento com massa fina industrializada em todas aberturas (portas e janelas) que serão instaladas esquadrias na etapa 4 e que não foram arrematadas na etapa 3.

7 – ESQUADRIAS E VIDROS

7.1 a 7.3 – Será executadas conforme especificação do orçamento da etapa 4 e tabela de esquadrias em anexo.

8 – COMPLEMENTOS:

8.1 – Limpeza final de obra com remoção de todo entulho gerado na etapa executada.

OBSERVAÇÃO: As dimensões das esquadrias constantes no orçamento e tabelas em anexo são apenas informativas, devendo a empresa contratada verificar “in loco” as reais dimensões das esquadrias. A empresa contratada será inteiramente responsável pela correta fabricação e instalação das esquadrias.

Agudo (RS), 14 de agosto de 2013.

_____________________________             ____________________________________

Carlos H. Roggia                               Câmara Municipal de Vereadores de Agudo

Eng.Civil – CREA 46746                                                Proprietário

Responsável Técnico